## Sheet1
供水厂安防系统维护常用运维配件清单
序号 | 类别 | 规格/说明 | 参考品牌 | 单价 | 型号 | 备注
一、视频监控系统
1 | 网络摄像机 | 200万/400万像素，红外，POE | 海康威视、大华
2 | 摄像机电源 | 12V/2A，防水型 | 小耳朵、明伟
3 | 摄像机支架 | 壁装/吊装，铝合金 | 国产优质
NVR网络录像机 |  | 8路，支持4K | 海康威视、大华
|  | 16路，支持4K | 海康威视、大华
|  | 32路，支持4K | 海康威视、大华
5 | 监控硬盘 | 4TB，监控级 | 西部数据、希捷
|  | 6TB，监控级 | 西部数据、希捷
|  | 8TB，监控级 | 西部数据、希捷
6 | 交换机 | 5口，千兆，POE | TP-LINK、华为、锐捷
8口，千兆，POE
16口，千兆，POE
7 | 光纤收发器 | 千兆，单模/多模，1光1电/1光2电 | 烽火、netLINK
8 | 光模块 | SFP，千兆，单模/多模 | 华为、华三
9 | HDMI/VGA线 | 1.5米 | 绿联、山泽
3米
5米
二、入侵报警系统
1 | 电子围栏主机 | 双防区/四防区，脉冲式 | 广拓、艾礼富、大华
2 | 高压绝缘线 | 耐压20kV，双股/单股 | 国产优质
3 | 围栏合金线 | 多股合金线，直径1.8mm/2.0mm | 国产优质
4 | 绝缘子 | 复合材质，L型/直型 | 国产优质
5 | 避雷器 | 脉冲式专用，含接地线 | 国产优质
6 | 声光报警器 | 12V/24V，户外防水型 | 国产优质
7 | 报警主机 | 8路/16路，支持总线扩展 | 霍尼韦尔、枫叶、大华
8 | 键盘/液晶键盘 | LCD显示，支持布撤防 | 国产适配
9 | 后备电池 | 12V/7Ah，铅酸蓄电池 | 松下、汤浅
10 | 单防区模块 | 总线扩展模块 | 国产适配
三、出入口控制系统
1 | 门禁控制器 | 单门/双门/四门，TCP/IP | 中控、微耕
2 | 读卡器 | IC/ID，13.56MHz/125kHz | 中控、微耕
3 | 电磁锁 | 280kg/350kg，带门磁 | 力士坚、ZKTeco
4 | 电插锁 | 通电上锁/断电上锁 | 力士坚、ZKTeco
5 | 出门按钮 | 86型，自复位 | 国产优质
6 | 门禁电源 | 12V/5A，带充放电管理 | 小耳朵、微耕
7 | 发卡器 | USB接口，IC/ID卡读写 | 中控
四、停车管理系统
1 | 道闸杆 | 直杆/栅栏杆/曲臂杆，3m/4m/6m | 红门、捷顺
2 | 道闸控制器 | 支持遥控、地感、车牌识别联动 | 国产适配
3 | 车牌识别一体机 | 200万像素，含补光灯、显示屏 | 海康威视、大华
4 | 车牌识别摄像机 | 专用识别摄像机 | 海康威视、大华
5 | 补光灯 | LED，白光/红外 | 国产优质
6 | 停车场管理软件 | 单机版/网络版 | 适配现有系统
7 | 电动伸缩门电机 | 交流/直流，含减速箱 | 红门、荣高、金鸿星
8 | 伸缩门遥控器 | 433MHz/315MHz，多键 | 国产适配
9 | 伸缩门轮子 | 铸铁/尼龙，重型承重轮 | 国产优质
10 | 伸缩门导轨/导向器 | 铝合金/不锈钢 | 国产优质
五、一键报警系统
1 | 一键报警按钮 | 紧急按钮，防水/防爆可选 | 国产优质
2 | 报警主机 | 支持多路信号接入，联动视频 | 国产适配
3 | 声光报警器 | 12V，带蜂鸣器 | 国产优质
4 | 联动模块 | 支持开关量/网络联动 | 国产适配
六、辅材及线缆
1 | 网线 | 超五类/六类，非屏蔽/屏蔽 | 安普、康普、大唐
2 | 电源线 | RVV 2×1.0/1.5/2.0 | 国产优质
3 | 信号线 | RVVP 2×0.75/4×0.75 | 国产优质
4 | 光纤 | 单模/多模，4芯/8芯/12芯 | 长飞、烽火
5 | 水晶头 | RJ45，三叉/两叉 | 安普、山泽
6 | 接线端子 | 2P/3P/4P，插拔式/螺纹式 | 国产优质
7 | PVC线管/线槽 | 20/25/32mm | 联塑、中财
8 | 防水箱 | 300×400×150/定制尺寸 | 国产优质
9 | 扎带/标签纸 | 尼龙扎带/线缆标签 | 国产优质 |  |  |  | 1.2